## Grupa 3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE IT OPREME I PROGRAMA - DAROVNICA EG16IT SEC GRUPA 3 - VATROZID
Ponuditelj popunjava ćelije označene bijelom bojom, sukladno traženom. Ponuđeni elementi opreme moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalne tehničke specifikacije", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost elemenata opreme. Ponuditelj se odgovorom "DA" u stupcu "Zahtjev ispunjen" obvezuje ponuditi opremu koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko se pregledom utvrdi da je na neki od postavljenih upita odgovor "NE", smatrat će se da nije ispunjen minimalni tehnički zahtjev i ponuda će biti odbijena. U stupcu ''Ponuđene tehničke specifikacije'' ponuditelj upisuje točan naziv / karakteristiku / značajku elementa opreme koju nudi. Ponuditelj ne smije tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija koje mora popuniti.
Naziv ponuditelja:
Naziv i oznaka ponuđene opreme:
Proizvođač opreme:
Minimalne tehničke specifikacije |  | Zahtjev ispunjen (DA ili NE) | Ponuđene tehničke specifikacije
Performanse uređaja u skladu sa RFC 3511, 2544, 2647, 1242
Minimalna propusnost vatrozida za UDP pakete veličine 1518 byteova | 9 Gbps
Minimalna VPN propusnost za AES-128 | 1.5 Gbps
Minimalno podržanih IPsec VPN tunela | 30000
Minimalna IPS propusnost za preporučeni IPS profil i IMIX promet | 1 Gbps
Minimalni broj istovremenih konekcija za 64 byte HTTP odgovore | 1.2 milijuna
Minimalni broj novootvorenih konekcija u sekundi za 64 byte HTTP odgovore | 50000
Performanse uređaja za uobičajeni mrežni promet sa uključenih više sigurnosnih funkcija i tipičnim sigurnosnim pravilima
Propusnost vatrozida | 3.4 Gbps
Propusnost vatrozida i IPS-a | 630 Mbps
Osnovne karakteristike
Minimalno uključenih 10/100/1000Base-T RJ45 portova | 8
Minimalni kapacitet tvrdog diska | 250 GB
Minimalni broj AC napajanja | 1
Ugradnja | Standardni rack
Napajanje | 220V, 50Hz
Proširivost
Minimalni broj utora za proširenje | 1
Podržana nadogradnja sa 10/100/1000Base-T RJ45 portova | 4
Podržana nadogradnja sa 1000Base-F SFP portova | 2
Podržana nadogradnja sa 1000Base-F SFP portova | 4
Podržana nadogradnja sa 10/100/1000Base-T Fail-Open NIC | 4
Podržana nadogradnja sa 1000Base-F SX or LX Fail-Open NIC | 4
Proširivo do ukupno minimalno 10/100/1000Base-T RJ45 portova | 12
Proširivo do ukupno minimalno 1000Base-F SFP portova | 4
Proširivo do ukupno minimalno virualnih sustava | 10
Mrežna povezivost
IP podrška | v4 i v6
Minimalno sučelja ili VLAN-ova po sustavu | 1024
Minimalno sučelja po sustavu za Virutal System mod | 4096
Agregacija linkova (pasivna i aktivna) | 802.3ad
Podržan layer 2 način rada | Transparentni
Podržan layer 3 način rada | Routing
Podržane funkcionalnosti
Zaštita od ugroza | napredna zero-day zaštita nove generacije
Zaštita emulacijom ugroza | uključeno
zaštita ekstrakcijom ugroza | uključeno
IPS | uključeno
Aplikacijska kontrola | uključeno
Antivirus | uključeno
Anti-Bot | uključeno
URL filtriranje | uključeno
Email Security | uključeno
Mogućnost clusteriranja
Active/Active minimalno za L3 mod | uključeno
Active/Pasive minimalno za L3 mod | uključeno
Sinkronizacija sesija minimalno za vatrozid i VPN | uključeno
Failover sessiona minimalno za routing promjene | uključeno
Detekcija prekida funkcionalnosti minimalno za uređaj i link | uključeno
Podržani načini clusteriranja minimalno | ClusterXL i VRRP
Certifikacije
Sigurnost | CB, UL/cUL, CSA, TUV, NOM, CCC, IRAM, PCT/GoST
Emisije | FCC, CE, VCCI, C-Tick, CCC, ANATEL, KCC
Ekološke | RoHS
Jamstvo | 1 godina (12 mjeseci)
Usluga instalacije i konfiguracije opreme do pune funkcionalnosti | uključeno