## Grupa 6
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE IT OPREME - DAROVNICA EG16IT SEC GRUPA 6 - DISKOVNI SUSTAV
Ponuditelj popunjava ćelije označene bijelom bojom, sukladno traženom. Ponuđeni elementi opreme moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalne tehničke specifikacije", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost elemenata opreme. Ponuditelj se odgovorom "DA" u stupcu "Zahtjev ispunjen" obvezuje ponuditi opremu koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko se pregledom utvrdi da je na neki od postavljenih upita odgovor "NE", smatrat će se da nije ispunjen minimalni tehnički zahtjev i ponuda će biti odbijena. U stupcu ''Ponuđene tehničke specifikacije'' ponuditelj upisuje točan naziv / karakteristiku / značajku elementa opreme koju nudi. Ponuditelj ne smije tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija koje mora popuniti.
Naziv ponuditelja:
Naziv i oznaka ponuđene opreme:
Proizvođač opreme:
Minimalne tehničke specifikacije |  | Zahtjev ispunjen (DA ili NE) | Ponuđene tehničke specifikacije
Disk ladice | Disk ladice za ugradnju 24 kom. 2,5“ SAS diskova (spojivo na HPE 3PAR 7200C) – 2 komada
Diskovi | Min. 40x 600GB SAS 10k diska
Licence i konektori | Potrebne licence za maksimalni kapacitet ladica te kablovi i konektori za spajanje na postojeći sustav
Instalacija | Isporuka i instalacija na lokaciji prema zahtjevu korisnika, konfiguracija i puštanje u rad, integracija u postojeći informacijski sustav, testiranje rada.
Jamstvo | Jamstvo od minimalno 5 godina (60 mjeseci) na mjestu korištenja na sav hardver po principu odziva u roku 4 sata od prijave kvara, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu uključujući i neradne dane. Jamstvo od minimalno 5 godina (60 mjeseci) na mjestu korištenja na sav softver po principu odziva u roku 2 sata od prijave kvara, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu uključujući i neradne dane.